## CRMAccuracyData
Date | CRM value | Batch value | % off | Batch # | Notes
20210218 | 2215.5477 | 2234.07 | -0.82908 | 141 | CRM opened 20210216
20210221 | 2215.554 | 2234.07 | -0.8288 | 141 | CRM opened 20210221
20210228 | 2211.1393 | 2234.07 | -1.0264 | 141 | CRM opened 20210216
20210228 | 2213.5993 | 2234.07 | -0.9163 | 141 | CRM opened 20210216
20210228 | 2218.811 | 2234.07 | -0.68301 | 141 | CRM opened 20210228
20210228 | 2208.8304 | 2234.07 | -1.1298 | 141 | CRM opened 20210228
20210228 | 2203.4974 | 2234.07 | -1.3685 | 141 | CRM opened 20210228
20210228 | 2213.355 | 2234.07 | -0.92723 | 141 | CRM opened 20210228
20210228 | 2230.9452 | 2234.07 | -0.13987 | 141 | CRM opened 20210228
20210228 | 2222.5458 | 2234.07 | -0.51584 | 141 | CRM opened 20210228
20210314 | 2182.692 | 2234.07 | -2.2998 | 141 | CRM opened 20210228
20210314 | 2183.0707 | 2234.07 | -2.2828 | 141 | CRM opened 20210228
20210314 | 2179.9893 | 2234.07 | -2.4207 | 141 | CRM opened 20210228
20210314 | 2180.1189 | 2234.07 | -2.4149 | 141 | CRM opened 20210228
20210314 | 2194.2629 | 2234.07 | -1.7818 | 141 | CRM opened 20210228
20210314 | 2194.8088 | 2234.07 | -1.7574 | 141 | CRM opened 20210228
20210314 | 2192.1341 | 2234.07 | -1.8771 | 141 | CRM opened 20210228
20210314 | 2192.2536 | 2234.07 | -1.8718 | 141 | CRM opened 20210228
20210314 | 2205.7312 | 2224.47 | -0.84239 | 180 | CRM opened 20210314
20210314 | 2194.0055 | 2224.47 | -1.3695 | 180 | CRM opened 20210314
20210314 | 2192.0448 | 2224.47 | -1.4577 | 180 | CRM opened 20210314
20210314 | 2196.3789 | 2224.47 | -1.2628 | 180 | CRM opened 20210314
20210328 | 2226.22 | 2224.47 | 0.078672 | 180 | CRM opened 20210314
20210328 | 2224.4256 | 2224.47 | -0.0019948 | 180 | CRM opened 20210314
20210328 | 2224.202 | 2224.47 | -0.012049 | 180 | CRM opened 20210314
20210328 | 2225.5496 | 2224.47 | 0.048535 | 180 | CRM opened 20210314
20210328 | 2228.2925 | 2224.47 | 0.17184 | 180 | CRM opened 20210314
20210404 | 2272.887 | 2224.47 | 2.1766 | 180 | CRM opened 20210404
20210418 | 2218.256 | 2224.47 | -0.27935 | 180 | CRM opened 20210418
20210428 | 2223.783 | 2224.47 | -0.030884 | 180 | CRM opened 20210418
20210504 | 2224.823 | 2224.47 | 0.015869 | 180 | CRM opened 20210418
20210505 | 2229.088 | 2224.47 | 0.2076 | 180 | CRM opened 20210418
20210506 | 2225.094 | 2224.47 | 0.028052 | 180 | CRM opened 20210418
20210511 | 2228.879 | 2224.47 | 0.1982 | 180 | CRM opened 20210418
20210525 | 2223.5052 | 2224.47 | -0.043374 | 180 | CRM opened 20210418
20210526 | 2223.47 | 2224.47 | -0.044955 | 180 | CRM opened 20210418
20210527 | 2221.347 | 2224.47 | -0.14039 | 180 | CRM opened 20210418
20210601 | 2222.2813 | 2224.47 | -0.09839 | 180 | CRM opened 20210526
20210603 | 2228.9667 | 2224.47 | 0.20215 | 180 | CRM opened 20210526
20210610 | 2229.315 | 2224.47 | 0.2178 | 180 | CRM OPENED 20210526
20210615 | 2228.722 | 2224.47 | 0.19115 | 180 | CRM OPENED 20210526
20210624 | 2228.452 | 2224.47 | 0.17901 | 180 | CRM OPENED 20210526
20210706 | 2230.0919 | 2224.47 | 0.25273 | 180 | CRM OPENED 20210526
20210708 | 2228.9571 | 2224.47 | 0.20171 | 180 | CRM OPENED 20210526
20210715 | 2230.4603 | 2224.47 | 0.26929 | 180 | CRM OPENED 20210526
20210719 | 2226.487 | 2224.47 | 0.090676 | 180 | CRM OPENED 20210719
20210723 | 2231.057 | 2224.47 | 0.29612 | 180 | CRM OPENED 20210719
20210724 | 2227.3916 | 2224.47 | 0.13134 | 180 | CRM OPENED 20210719
20210730 | 2225.6402 | 2224.47 | 0.052607 | 180 | CRM OPENED 20210719
20210811 | 2221.0573 | 2224.47 | -0.15342 | 180 | CRM OPENED 20210720
20211018 | 2221.7371 | 2224.47 | -0.12286 | 180 | CRM OPENED 20210720
20211110 | 2220.4947 | 2224.47 | -0.17871 | 180 | CRM OPENED 20210720
20211117 | 2231.686 | 2224.47 | 0.32439 | 180 | CRM OPENED 20210720
20211206 | 2228.197 | 2224.47 | 0.16755 | 180 | CRM OPENED 20210720
20220118 | 2203.673 | 2224.47 | -0.93492 | 180 | CRM OPENED 20220118
20220127 | 2231.4175 | 2224.47 | 0.31232 | 180 | CRM OPENED 20220118
20220131 | 2232.37 | 2224.47 | 0.35514 | 180 | CRM OPENED 20220118
20220201 | 2228.2565 | 2224.47 | 0.17022 | 180 | CRM OPENED 20220118
20220203 | 2226.1576 | 2224.47 | 0.075867 | 180 | CRM OPENED 20220118
20220209 | 2228.544 | 2224.47 | 0.18314 | 180 | CRM OPENED 20220118
20220210 | 2228.61 | 2224.47 | 0.18611 | 180 | CRM OPENED 20220118
20220216 | 2227.628 | 2224.47 | 0.14197 | 180 | CRM OPENED 20220118
20220224 | 2222.005 | 2224.47 | -0.11081 | 180 | CRM OPENED 20220118
20220302 | 2224.779 | 2224.47 | 0.013891 | 180 | CRM OPENED 20220302
20220303 | 2221.846 | 2224.47 | -0.11796 | 180 | CRM OPENED 20220302
20220308 | 2220.8927 | 2224.47 | -0.16082 | 180 | CRM OPENED 20220302
20220309 | 2217.547 | 2224.47 | -0.31122 | 180 | CRM OPENED 20220302
20220310 | 2221.9228 | 2224.47 | -0.11451 | 180 | CRM OPENED 20220302
20220311 | 2226.5838 | 2224.47 | 0.095027 | 180 | CRM OPENED 20220302
20220314 | 2221.5278 | 2224.47 | -0.13226 | 180 | CRM OPENED 20220302
20220315 | 2225.754 | 2224.47 | 0.057722 | 180 | CRM OPENED 20220303
20220317 | 2223.0122 | 2224.47 | -0.065535 | 180 | CRM OPENED 20220303
20220318 | 2226.3488 | 2224.47 | 0.084463 | 180 | CRM OPENED 20220318
20220321 | 2224.75 | 2224.47 | 0.012587 | 180 | CRM OPENED 20220318
20220322 | 2223.179 | 2224.47 | -0.058035 | 180 | CRM OPENED 20220318
20220323 | 2227.4598 | 2224.47 | 0.13441 | 180 | CRM OPENED 20220318
20220324 | 2220.7065 | 2224.47 | -0.16919 | 180 | CRM OPENED 20220303
20220329 | 2234.105 | 2224.47 | 0.43314 | 180 | CRM OPENED 20220318
20220330 | 2227.708 | 2224.47 | 0.14556 | 180 | CRM OPENED 20220318
20220331 | 2226.165 | 2224.47 | 0.076198 | 180 | CRM OPENED 20220318
20220401 | 2225.92 | 2224.47 | 0.065184 | 180 | CRM OPENED 20220401 MG
20220404 | 2224.5797 | 2224.47 | 0.0049331 | 180 | CRM OPENED 20220401 MG
20220405 | 2221.9426 | 2224.47 | -0.11362 | 180 | CRM OPENED 20220401 MG
20220406 | 2219.3567 | 2224.47 | -0.22987 | 180 | CRM OPENED 20220401 MG
20220407 | 2226.1504 | 2224.47 | 0.07554 | 180 | CRM OPENED 20220401 MG
20220408 | 2220.609 | 2224.47 | -0.17357 | 180 | CRM OPENED 20220401
20220413 | 2223.6496 | 2224.47 | -0.03688 | 180 | CRM OPENED 20220401 MG
20220415 | 2223.5663 | 2224.47 | -0.040625 | 180 | CRM OPENED 20220401
20220420 | 2225.2184 | 2224.47 | 0.033644 | 180 | CRM OPENED 20220401 MG
20220427 | 2215.5294 | 2224.47 | -0.40192 | 180 | CRM OPENED 20220427
20220504 | 2200.1693 | 2224.47 | -1.0924 | 180 | CRM OPENED 20220427
20220518 | 2201.1546 | 2224.47 | -1.0481 | 180 | CRM OPENED 20220518
20220520 | 2186.4439 | 2224.47 | -1.7094 | 180 | CRM OPENED 20220401
20220608 | 2228.851 | 2224.47 | 0.19695 | 180 | CRM OPENED 20220427 dmbp
20220621 | 2209.9655 | 2224.47 | -0.65204 | 180 | CRM OPENED 20220427
20220629 | 2209.278 | 2224.47 | -0.68295 | 180 | CRM OPENED 20220427
20220712 | 2211.98 | 2224.47 | -0.56148 | 180 | CRMUNLABELEDOPENINGDATE
20220720 | 2208.6642 | 2224.47 | -0.71054 | 180 | CRM OPENED 20220427 DMBP
20220722 | 2217.87 | 2224.47 | -0.2967 | 180 | CRM OPEN 20220722 LHZ
20220722 | 2217.3232 | 2226.38 | -0.40679 | 176 | CRM OPENED AND TESTED 20220722 LHZ
20220722 | 2215.2679 | 2226.38 | -0.49911 | 176 | CRM OPENED AND TESTED 20220722 LHZ
20220722 | 2200.748 | 2226.38 | 0.071615 | 176 | CRM OPENED AND TESTED 20220722 LHZ
20220723 | 2210.2289 | 2224.47 | -0.6402 | 180 | CRMUNLABELEDOPENINGDATE
20220729 | 2226.0631 | 2224.47 | 0.071615 | 180 | CRM OPENED 20220722 LHZ
20220731 | 2227.975 | 2224.47 | 0.15757 | 180 | CRM OPENED 20220722
20220802 | 2220.3087 | 2224.47 | -0.18707 | 180 | CRM OPENED 20220702
20220805 | 2219.8236 | 2224.47 | -0.20888 | 180 | CRM OPENED 20220722
20220825 | 2198.644 | 2224.47 | -1.161 | 180 | CRM OPENED 20220825 LHZ
20220831 | 2210.5473 | 2224.47 | -0.62589 | 180 | CRM OPENED 20220825 LHZ
20220903 | 2209.6533 | 2224.47 | -0.66608 | 180 | CRM OPENED 20220722
20220908 | 2263.1208 | 2224.47 | 1.7375 | 180 | pH probe may have dried out, leading to a misleading value here…trying again tomorrow
20220914 | 2221.37 | 2226.38 | -0.22503 | 176 | CRM OPENED 20220722 LHZ
20220916 | 2193.7814 | 2226.38 | -1.4642 | 176 (TestB) | CRM OPENED 20220722
20220916 | 2194.6041 | 2226.38 | -1.4272 | 176 (TestA) | CRM OPENED 20220722
20220930 | 2219.7339 | 2226.38 | -0.29852 | 176 | CRM OPENED 20220722 (TA calculated based on pHCalibration from 0916)
20220930 | 2210.1863 | 2215.13 | -0.22318 | 202 | CRM OPENED 20220930 (TA calculated based on pH calibration 0916)
20230118 | 2276.5568 | 2224.47 | 2.3415 | 180 | CRM OPENED 20220908 (Don't recommend using this Batch bottle)
20230118 | 2205.9136 | 2215.13 | -0.41607 | 202 | CRM OPENED 20220930
20230118 | 2199.919 | 2215.32 | -0.6952 | 196 | CRM OPENED 20230118
20230221 | 2191.1105 | 2215.32 | -1.0928 | 196 | CRM OPENED 20230118
20230412 | 2206.5646 | 2215.32 | -0.39522 | 196 | CRM OPENED 20230118
20230516 | 2238.4775 | 2226.38 | 0.54337 | 176
20230522 | 2235.8563 | 2226.38 | 0.42564 | 176
20230523 | 2228.122 | 2226.38 | 0.078242 | 176
20230525 | 2231.0684 | 2226.38 | 0.21058 | 176
20230530 | 2227.0555 | 2226.38 | 0.03034 | 176
20230531 | 2220.5586 | 2226.38 | -0.26148 | 176
20230601 | 2244.2638 | 2226.38 | 0.80327 | 176
20230623 | 2223.0528 | 2215.32 | 0.34906 | 196 | CRM OPENED 20230511
20230713 | 2217.116 | 2216.32 | 0.035915 | 196 | CRM OPENED 20230512
20231103 | 2229.808 | 2216.32 | 0.60858 | 196
20231110 | 2231.6909 | 2226.38 | 0.23854 | 176 | 196 CRM is out, started using 176
20231116 | 2235.3755 | 2226.38 | 0.40404 | 176
20240201 | 2206.982 | 2215.32 | -0.37638 | 196 | CRM 196_20240201_DMB
20240215 | 2230.9596 | 2215.32 | 0.70597 | 196 | CRM 196_20240215_DMB
20240229 | 2223.3119 | 2224.47 | -0.052063 | 180 | CRM180_opened20240229_DMB
20240320 | 2215.3408 | 2224.47 | -0.4104 | 180 | CRM180_opened20240229_DMB
20240404 | 2218.2934 | 2224.47 | -0.27767 | 180 | CRM180_opened20240229_DMB
20240430 | 2213.9812 | 2224.47 | -0.47152 | 180 | CRM180_opened20240229_DMB
20240515 | 2209.718 | 2224.47 | -0.66317 | 180 | CRM180_opened20240229_DMB
20240601 | 2202.7094 | 2215.32 | -0.56925 | 196 | CRM196_opened20240306
20240604 | 2202.0056 | 2215.32 | -0.60101 | 196 | CRM196_opened20240306
20240613 | 2207.7169 | 2215.32 | -0.34321 | 196 | CRM196_opened20240613
20240711 | 2215.1302 | 2215.32 | -0.0085685 | 196 | CRM196_opened20240614
20240725 | 2213.181 | 2215.32 | -0.096556 | 196 | CRM196_opened20240614
20240806 | 2219.3959 | 2215.32 | 0.18399 | 197 | CRM196_opened20240615
20240924 | n/a | 2215.32 | n/a | 196 | CRM196_opened20240828
20240924 | 2215.3336 | 2215.32 | 0.00061236 | 196 | CRM196_opened20240828
20241001 | 2207.2228 | 2215.32 | -0.36551 | 196 | CRM196_opened20240828
20241008 | 2218.3134 | 2224.47 | -0.27677 | 180 | No open date
20241031 | 2199.6048 | 2215.13 | -0.70087 | 202 | CRM202_opened20241031
20241121 | 2191.9891 | 2215.13 | -1.0447 | 202 | CRM202_opened20241031
20241121 | 2203.3082 | 2215.13 | -0.53368 | 202 | CRM202_opened20241031
20241213 | 2195.7667 | 2215.13 | -0.87414 | 202 | CRM202_opened20241031
20250130 | 2261.7154 | 2215.13 | 2.1031 | 202 | CRM202_opened20241031
20250130 | 2314.3305 | 2224.47 | 4.0396 | 180 | CRM180_opened20240229_DMB
20250130 | 2224.1615 | 2215.13 | 0.40772 | 202 | CRM202_opened20241031
20250604 | 2172.7591 | 2224.47 | -2.3246 | 180 | CRM180_opened20250502_SS
20250618 | 2185.8068 | 2224.47 | -1.7381 | 180 | CRM180_opened20250502_SS
20250703 | 2183.678 | 2224.47 | -1.8338 | 180 | CRM180_opened20250502_SS
20250711 | 2176.8751 | 2224.47 | -2.1396 | 180 | CRM180_opened20250502_SS
20250711 | 2180.8546 | 2224.47 | -1.9607 | 180 | CRM180_opened20250502_SS
20250711 | 2170.4186 | 2224.47 | -2.4299 | 180 | CRM180_opened20250502_SS
20250714 | 2216.0945 | 2224.47 | -0.37652 | 180 | CRM180_opened20250502_SS
20250714 | 2216.9492 | 2224.47 | -0.3381 | 180 | CRM180_opened20250502_SS
20250714 | 2220.3932 | 2224.47 | -0.18327 | 180 | CRM180_opened20250714_PP
20250819 | 2219.7071 | 2224.47 | -0.21411 | 180 | CRM180_opened20250714_PP
20250819 | 2213.6608 | 2224.47 | -0.48592 | 181 | CRM180_opened20250714_PP